Allen Bradley 700-HA32A1

120VAC

AC1	230VAC	8.3A	IEC947-4-1

AC15	230VAC	3A	IEC947-5-1

10A	IEC255-1-00

10A or 1/3HP 240VAC

10A or 1/4HP 120VAC

B 300 Pilot Duty

6.6A or 1/3HP 240VAC

1/4lb

Note we have 3  -  2/bases

AB700.pdf