Allen Bradley 700-HB33A1

120VAC

AC1	230VAC	8.3A	IEC947-4-1

AC15	230VAC	3A	IEC947-5-1

10A	IEC255-1-00

10A or 1/2HP 240VAC

10A or 1/4HP 120VAC

B 300 Pilot Duty

1/4lb

Note we have 2 w/bases

AB700b.pdf