Allen Bradley 800T – J4KA7  Switch

Max Operating Volts 600VAC – 600VDC

Rated Operational Currents – 120-600 --– 72-120 --– 24-72 AC

28-600 ---- 24-28 DC

Environment

Temperature

Operating: +32°F to +131°F (0° to +55°C)

Storage: -40°F to +185°F (-40C - +85°C)

Humidity:

50% at +104°F(+40°C)

½ lb

Note We have 3