Allen Bradley 1333 Adjustable Frequency AC Drive

Model FAA

15 HP

Input Amps 47

Input kVA (230V AC) 18.8

Input kVA (208V AC) 16.9

Output Amps 45

Output kVA (230V AC) 18.1

Output kVA (208V AC) 5.7

Maximum Heat Dissipated (WATTS) 565

http://www.ab.com/manuals/dr/1333/1333-5.1-134954.pdf

45lb