Allen Bradley 700-P400A1 Control relay

NEMA A600	MAKE		BREAK	NEMA P300		MAKE/BREAK

120-600VAC	7200VA	720VA		125-300VAC		138VA

72-120	VAC	60A		720VA		28-125VAC		138VA

0-72VAC	60A		10A		24-28VDC		5A

Allen Bradley 700 .pdf

1lb