Honeywell C637B Gas Pressure Switch

½ to 5 ½ in ( 10 to 140 mm or 0.1 – 1.4 kPs) Differential Pressure measured at ½ inch

In - .015

mm – 3.8

kPa - .04

1 to 26 in. b (50-700 mm or 0.5 – 7 kPa) Differential measured at 15inch

In - 1-1/4

mm – 31.8

kPa - .31

½ to 5 psi (300-500 mm or 3 – 35 kPa) Differential measurement at mid scale

PSI – ½

mm – 176

kPa – 1.72

1 to 10 psi (500 – 7000 mm or 5 – 70 kPa) Differential measurement

PSI – 1c

mm – 703c

kPa – 6.89c

5lb