ASCO Pressure Switch

Cat # PB10AK

Electrical Ratings

5A, RES,125 OR 250 VAC      -----------  1/8 HP, 125 VAC

½ A, RES, 125 VDC =             -----------  90W, 125V

¼ A, RES 250VDC =              -----------  ¼ HP, 250VAC

180W, 250V

2LB