Relay:

Potter & Brumfield

KUEP-11A15-120

120V 50/60Hz

¼ HP, 120VAC

10A 240VAC

3A 150VDC

0102

Base:

Allen-Bradley

CAT 700-HN127 SER A

10A 300V

29513

8 oz